| Rev. | 개정 일자 | 개정 내용 및 사유 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2021.11.01 | 신규 제정 | 고중학 박성욱 |
| 1 | 2023.04.01 | 법인 통합에 따른 그룹사 명칭 변경 | 양동환 김동언 |

목차

1.	목적	2

2.	적용 범위	3

3.	용어 설명	3

4.	역할과 책임	5

5.	백업시스템 구축	7

6.	백업 구성 방식	7

7.	백업 정책의 수립 및 운영	7

8.	백업 수행	8

9.	백업 데이터 소산	9

10.	백업 데이터 반출	9

11.	백업 매체의 관리	10

12.	백업 복구 정책	10

13.	백업 데이터 복구 테스트 훈련	10

14.	백업 매체 폐기절차	11

15.	비상상황 정의	12

16.	장애상황 대응	13

17.	장애의 개념	13

18.	장애의 분류	13

19.	장애 등급	14

20.	상황 전파 체계	15

21.	장애 보고 체계	15

22.	장애 인지와 접수	16

23.	장애 영향 파악과 공지	16

24.	장애복구 조치	17

25.	장애 보고	17

26.	장애이력 관리	18

27.	정기 장애 예방활동	18

28.	비상대책반 구성	19

29.	재해복구계획의 수립	19

30.	재해복구 목표	21

31.	재해복구센터 선정	21

32.	재해복구 운영조직 구성	22

33.	재해복구 수행	22

34.	재해복구 훈련계획 수립	22

35.	재해복구훈련 수행	23

제 1 장  총 칙

목적

본 지침은 CTR그룹(이하 “회사”라 한다)의 정보시스템을 관리하고 운영하는데 있어 정보시스템 장애, 재해 등의 비상사태 발생 시 신속한 대응을 통해 피해를 최소화하고 빠른 시간 내에 정상업무를 재개하기 위한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

적용 범위

본 지침은 회사의 전 임직원 및 외부자를 대상으로 한다.

용어 설명

본 지침에 사용되는 용어의 의미는 다음과 같다.

  - “백업”이란 정보시스템의 장애나 화재와 같은 재해로 인해 저장해 둔 정보가 소실되거나 손상될 경우에 대비하여 일정한 시간 차이를 두고 데이터를 복사하여 별도의 매체(디스크 혹은 테이프 등)에 예비로 저장해두는 행위를 말한다. 이를 통해, 사고로 시스템이나 파일이 피해를 입더라도 최근에 백업한 시점의 내용으로 복구할 수 있다.

  - “시스템 백업”이란 컴퓨터의 시스템 파일(OS 영역, 시스템 설정파일, 시스템로그 등)에 대한 정기적인 백업을 의미한다. 데이터 백업과 구별하여 보통 OS(Operating System) 백업이라고 일컫는다.

  - “데이터 백업”이란 시스템 영역을 제외한 모든 파일에 대한 백업을 의미한다. 백업대상에는 개발자 소스파일, 응용프로그램 파일, 데이터(DB) 관련 파일 등이 있다.

  - “백업시스템”은 백업을 구성하는 장비나 장치를 의미한다. 시스템 및 데이터 백업을 수행하기 위한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 인프라(전원, 공간, 인력)를 총칭하는 의미로 사용하며 때로는 장애를 대비한 이중화 시스템을 칭하기도 한다.

  - “백업장치”란 백업시스템을 구성하기 위해 필요한 매체, 라이브러리, 채널 등의 물리적인 설비를 의미한다. 백업 장비와 백업 장치는 동일한 용어로 정의한다

  - “백업구성방식” 백업시스템을 구성하는 형태 및 특징을 의미한다. 백업 솔루션을 구분하기 위해 크게 로컬(다이렉트) 백업, 네트워크 백업, SAN(Storage Area Network)으로 나뉘어 지며 백업 규모, 시간 및 특성에 따라 그 구성 방식이 결정된다.

  - “비상사태”라 함은 예기치 못한 재해 또는 재난의 발생으로 인해, 정보시스템의 운영이 일정시간 가동되지 못하여 업무수행에 치명적인 영향을 초래하는 경우나 장애상태가 매우 심각하여 장애대책만으로 장애를 해결하기 힘든 경우를 말한다.

  - “재난”이라 함은 화재, 붕괴, 폭발, 환경오염 사고 등 사람의 생명과 재산에 피해를 줄 수 있는 사고를 말한다. 단, 자연재해는 제외한다.

  - “재해 (Disaster)”란 외부로부터 기인하여 예방 및 통제가 불가능한 사건으로 인해 서비스 중단되거나, 시스템 장애로부터의 예상 복구소요시간이 허용 가능한 범위를 초과하여, 정상적인 업무 수행에 지장을 초래하는 피해

  - “재해복구 (DR, Disaster Recovery)”란 재해로 인하여 중단된 정보기술 서비스를 재개하는 것을 말한다.

  - “복구목표시간 (RTO, Recovery Time Objective)”이란 재해로 인하여 서비스가 중단되었을 때, 서비스를 복구하는 데까지 걸리는 최대 허용시간 의미한다.

  - “복구목표시점 (RPO, Recovery Point Objective)”란 재해로 인하여 중단된 서비스를 복구하였을 때, 유실을 감내할 수 있는 데이터의 손실 허용시점을 의미한다.

  - “재해복구계획(DRP, Disaster Recovery Planning)”란 IT 기술 인프라에 대하여 재해가 발생하는 경우를 대비하여, 이의 빠른 복구를 통해 업무에 대한 영향을 최소화하기 위한 제반 계획을 말한다.

  - “재해복구시스템 (DRS, Disaster Recovery System)”이란 재해복구계획의 원활한 수행을 지원하기 위하여 평상시에 확보하여 두는 인적, 물적 자원 및 이들에 대한 지속적인 관리체계가 통합된 것

  - “장애”라 함은 여러 가지 용인으로 인하여 정보시스템을 구성하는 요소 중 일부 또는 전부가 정상적으로 가동되지 못하여, 업무 수행에 지장을 초래하는 업무중단 상태를 말한다. 단, 정보시스템의 확장, 성능개선, 예방보수를 위하여 사전 계획된 일정에 의한 업무와 중단은 장애로 보지 않는다.

  - “비상계획”이라 함은 비상사태에 대한 초기대응, 잠정대응 및 본격 복구로 복구프로세스를 수립하는 것으로 중요 프로그램과 데이터의 복구, 네트워크 복구, 중요 업무의 처리 재개, 완전한 백업복구를 위한 백업센터 구축, 관련 업무의 재개 등이 포함되어야 한다.

  - “업무 연속성 계획 (BCP, Business Continuity Planning)”이란 IT 부문 뿐만 아니라, 인력, 설비, 자금 등 제반 자원을 대상으로 장애 및 재해를 포괄하여 조직의 생존을 보장하기 위한 예방 및 복구활동 등을 포함하는 보다 광범위한 계획

역할과 책임

비상대응책임자는 다음의 사항을 관리하여야 한다.

정보보호최고책임자가 비상대응책임자를 겸임한다.

비상대응 및 복구 총괄

비상계획 선포, 비상 대책반 지휘 및 업무 지시 및 조정

업무연속성ㆍ재해복구 계획의 승인 및 훈련, 유지활동 점검

비상대책 실시 상황 및 결과 공유

비상대응관리자

비상대응관리자는 정보보호관리자가 겸임한다.

비상상황 발생 시 각 업무기능의 복구를 총괄한다

비상대응책임자의 비상사태 선포에 따라 비상계획 개시 선언한다

정보시스템 담당자

정보시스템과 네트워크 복구를 담당한다

응용프로그램 및 정보보호시스템의 복구를 담당한다

정보보호관리자는 다음의 사항을 관리하여야 한다.

정보시스템에 대한 업무연속성계획 수립

업무연속성계획ㆍ재해복구 훈련 실시 및 훈련 결과에 대한 문제점 보완

데이터 백업 및 복구, 백업데이터 보관

정보보호 담당자

비상대응 및 복구 시 민감한 정보에 보안성 확보

정보보호시스템 복구 및 운용

업무연속성계획ㆍ재해복구 훈련 실시 및 훈련 결과에 대한 문제점 보완

백업 운영 관리자는 정보시스템의 백업 및 복구를 위한 업무 전반을 관리하며 다음 각 호의 역할을 수행한다.

백업 대상 시스템의 백업 설계 및 구성

백업 표준 정책 수립

백업 및 복구 절차를 통제 및 관리

백업 및 복구 절차의 수행 결과 승인

백업 운영 담당자는 백업 작업 수행, 백업 매체 관리 등의 업무를 수행하는 담당자로서 다음 각 호의 역할을 수행한다.

기존 정책에 따른 백업 대상 구성 및 추가

백업 및 복구 수행

백업 수행 결과 모니터링

백업 장비 및 백업 매체관리

백업 장애 발생시 장애 처리

백업에 대한 개선 사항 확인 및 적용

업무 담당자는 정보시스템(응용시스템ㆍ서버ㆍ데이터베이스 등)의 기획, 관리, 운영 업무를 수행하는 담당자로서 백업 정책 설정 시 백업 대상, 백업 가능시간, 복구 시간에 대한 요구사항을 작성해야 한다. 업무담당자는 다음 각 호의 역할을 수행한다.

대상 파일시스템, 보관 기간, 백업 주기 등 백업 요구사항 제시

신규 백업 대상의 요청

백업 데이터의 복구 요청

제 2 장 백업 및 복구

- 백업시스템 구축

  - 백업시스템을 구축할 때는 다음 각 호와 같은 사항을 고려하여야 한다.

    - 백업 대상이 되는 시스템을 분석하여 그 종류와 용량, 백업 주기, 보관주기, 목표복구시간 등을 검토해야 한다.

    - 백업 안정성과 속도 등을 고려하여 백업 구성 방식 (백업 매체, 백업 장비, 백업 네트워크, 백업 서버 처리량 등)을 선정하여야 한다.

백업 구성 방식

  - 로컬 백업

- 정보시스템에 부착된 자체 백업장비 또는 자체 저장장치를 이용하여 백업을 받는다. 백업 운영담당자가 수작업으로 실행하거나 또는 스케줄러에 등록하여 특정 시간에 실행하도록 한다.

  - 네트워크(LAN) 백업

- 백업 받고자 하는 중요 데이터를 TCP/IP 네트워크를 이용하여 해당 정보시스템이 아닌 다른 저장소에 백업을 수행한다.

  - SAN 백업

- 정보시스템과 저장 장치가 백업용 SAN 네트워크로 연결되어 있을 경우 고속의 백업을 할 수 있으므로 우선적으로 이용한다. SAN 백업은 백업 미디어에 따라서 다음 각 호와 같이 디스크(VTL) 백업 또는 테이프(LTO) 백업으로 구분할 수 있다.

    - VTL(Virtual Tape Library) : 디스크를 테이프 미디어로 가상화 시키는 백업 기술

    - LTO(Linear Tape-Open) : 100GB 이상의 데이터를 저장하는 백업 테이프 기술

백업 정책의 수립 및 운영

  - 데이터 백업 정책은 기본적으로 긴급ㆍ장애 발생시 복구를 위하여 수행한다. 따라서 사업적 목적 및 사용자의 특수한 목적에 따른 데이터 백업은 별도의 요청절차를 수행하여야 한다.

백업 형태 및 수행 시간 정의

| 백업 형태 |  | 백업 정의 | 수행시간 | 보관기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schedule 백업 | Daily 백업 | 매일 새벽,저녁 (월요일~금요일) | 새벽 : 21:00~09:00 저녁 : 20:00 ~ 23:00 | 대상에 따라 다름 |
|  | Weekly 백업 | 매주 토, 일요일 | 토 : 06:00~12:00, 21:00~02:00 일 : 00:00~06:00 |  |
|  | Monthly 백업 | 매월 초 또는 말 | 새벽 시간대 | 테이블별 임의 보관 |
| Unschedule 백업 |  | 사용자 요청에 따라 | 비정기적 | 요청기간 |

  - 정보시스템별 백업 운영의 상세한 사항은 ‘업무연속성 관리 및 백업 운영 매뉴얼’을 따른다.

백업 수행

  - 전체(Full)백업을 기본으로 하되, 필요 시 증분 또는 변경(Incremental or Differential) 백업을 병행하여 실시한다.

  - 개인정보 및 중요 자료 등에 대하여는 반드시 2벌 이상 백업을 실시하여 별도 지역에 마련된 통제구역에 분산 보관하여야 한다.

  - 백업본의 노출 위험을 대비하여 민감한 정보는 필요에 따라 백업 실시 전에 암호설정 한 후 백업하여 보관한다.

  - 백업 운영 담당자는 백업 목록을 관리하여야 하며 목록에는 백업일자, 백업대상, 작업자, 보관 장소 등이 기술되어야 한다.

  - 백업매체에는 매체 레이블, 데이터 내역, 작업일자, 작업주기 등을 표시하여야 하며 백업작업 결과는 관리대장에 백업대상 데이터 별로 기입하여 관리하여야 한다.

  - 외장HDD를 이용한 주기적인 백업은 이미 등록된 스케줄에 의해서 자동 처리하는 것을 기본으로 하며, 백업 스케줄의 변경이나 스케줄에 등록된 사항 외의 백업 등 특수한 상황이 발생한 경우에 한하여 스케줄 변경관리를 한다.

  - 백업 운영 담당자는 백업이 성공적으로 실행되지 않았다면 원인을 분석한 후 스케줄이 없는 시간을 이용해 재 실시한다.

  - 백업실시 결과는 리포트 혹은 파일로 관리하고 백업로그 혹은 백업내역을 기록 및 보관한다.

백업 데이터 소산

  - 데이터 소산장소는 다음의 사항을 고려하여 선정한다.

    - 전산실과 동일 재난 가능 지역이 아니면서 필요 시 단시간 내에 복구될 수 있어야 한다.

    - 소산지는 출입통제장치를 설치하여, 외부 침입이 불가능하도록 하여야 한다.

    - 소산지 위치는 가스저장소, 주유소 근처, 상습 수해지역, 시위 다발지역 등 위험지역을 피해서 위치하여야 한다.

  - 백업 운영 담당자는 백업 데이터를 소산지에 소산 후 다음 각 호의 소산정보를 기록ㆍ관리하여야 한다.

    - 반출되는 외장HDD 정보자산 번호

    - 백업내용

    - 반출 시 보관되는 외부장소

    - 보관기간

    - 반출자 정보(소속, 이름, 연락처)

    - 반출 날짜(년, 월, 일, 시)

백업 데이터 반출

  - 전산실 외부 장소로의 백업 데이터 반출은 원칙적으로 금지한다.

  - 업무 목적에 따라 반출이 필요한 경우 정보보호관리자의 승인하에 반출을 수행하여야 한다.

  - 단, 백업 데이터의 소산(분산)관리를 위한 데이터 반출은 예외로 한다. 이때 데이터 소산을 담당하는 인력은 정보보호최고책임자가 지정한다.

  - 소산을 위한 백업 데이터 반출시 정확히 추적할 수 있는 안전한 배송업체나 기타 배송 방법에 의해 매체를 전달한다.

  - 정보보호담당자는 년 1회 이상 소산지 출입 통제 및 소산 데이터 관리에 대한 점검을 수행하고, ‘소산지 점검 보고서’를 정보보호최고책임자에게 보고하여야 한다.

백업 매체의 관리

백업 매체(테이프, 디스크 등) 등의 저장 매체는 다음 각 사항에 따라 관리되어야 한다.

  - 백업 매체를 전산실 내부에 보관할 시 에는 일정한 공간을 확보하여 집중보관 하도록 한다. 또한 비인가자에 의한 백업 정보의 유출이 일어나지 않도록 한다.

  - 중요한 정보자산에 대한 백업 매체는 재난으로 인한 손실에서 벗어날 수 있도록 원본과 물리적으로 충분히 떨어진 장소에 보관해야 하며, 다음 각 호를 준수해야 한다.

    - 물리적으로 접근이 통제되어야 한다.

    - 백업일자 목록을 유지해야 한다.

  - 백업 매체는 사적으로 보관할 수 없으며, 관리대장에 기재된 내용과 일치되도록 관리기록을 최신의 상태로 유지하여야 한다.

  - 정보보호담당자는 백업 매체 저장장소에 대한 보안 점검은 연 1회 수행하여 정보보호최고책임자에게 보고하여야 한다.

백업 복구 정책

  - 사업적 목적 및 사용자의 요청에 따른 백업 데이터 복구는 별도의 요청절차에 따라 수행한다.

  - 백업 데이터의 복구는 기존 데이터의 보호 및 데이터의 2차 손상을 방지하기 위해 임시영역에 데이터를 복구한 후, 사용자가 임시영역에서 필요 데이터를 복구할 수 있도록 한다.

백업 데이터 복구 테스트 훈련

  - 백업 운영 담당자는 백업 데이터의 무결성을 검증하기 위해 정기적으로 백업된 데이터를 복구하여 서비스가 정상적으로 실행되는지 복구 테스트를 진행한다.

  - 백업 복구 테스트 실시 시 다음 각 호의 내용을 결정하여 테스트를 수행한다.

    - 복구 대상 응용프로그램 및 데이터

    - 복구 테스트 대상 서버

    - 복구 테스트 일시

    - 복구 확인 세부 항목

    - 복구 테스트에 사용될 백업 외장HDD 선정

  - 백업 복구 테스트는 연 1회 이상 수행하고, 그 결과를 보고서로 작성하여 백업 운영 관리자 및 정보보호관리자에게 보고하여야 한다.

  - 백업 복구 테스트 수행 시 ‘업무연속성 관리 및 백업 운영 매뉴얼’ 에서 지정한 복구목표시간(RTO) 내에 서비스 가동이 가능한지 측정하고, 그 결과를 기록한다.

  - 복구 테스트 결과가 복구목표시간을 충족하지 못하면 개선방향을 수립하고 결과보고서에 포함하여야 한다.

백업 매체 폐기절차

  - 백업 운영 담당자는 불량미디어, 권장 사용주기가 지난 미디어 등의 발생으로 백업 매체를 폐기하여야 할 시 ‘매체 폐기 요청서’를 작성하여 정보보호관리자의 승인을 득한 후 데이터 폐기절차에 따라 폐기한다

  - 매체의 폐기 시 담당자는 폐기에 관련한 전체 사항을 점검해야 하며, 백업 매체에 기록된 내용을 완전 삭제하여 복구 불가능 하도록 하며, 백업 매체의 완전한 폐기사항을 사진 및 동영상 촬영하여 증적으로 남긴다.

  - 별도 파기대행 계약 업체를 통해 매체를 폐기하는 경우 계약서상에 회사의 보안 요구사항을 명시하여야 하며, 명시된 보안 요구사항은 반드시 준수해야 한다.

  - 파기대행 계약 업체에서 백업 매체를 파기하는 경우 정보보호담당자의 입회 하에 전 작업을 관리감독 하여야 한다.

제 3 장 업무연속성 및 재해복구

- 비상상황 정의

  - 비상대응이 필요한 상황은 다음과 같이 구분한다.

| 분류 |  | 설명 | 잠재적 원인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재해 상황 | 1급 장애 | • 정보처리시설의 상당한 부분 파괴 • 정보시스템 장애시간이 24시간 이상 지속되어 작동중단 또는 복구불가 • 운영데이터의 상당부분 손상/손실 • 하드웨어/소프트웨어 손상 발생 • 정보시스템(서버, 네트워크, 전원공급 장치 등)의 대체 요구 • 대규모 화재 • 24시간 이상 정전 | 화재, 정전, 통신두절, 해킹 |
|  | 2급 장애 | • 정보시스템 장애시간이 6시간~12시간 지속되는 경우 • 데이터의 일부 손상되어 백업 데이터에 의한 복구가 필요함 • 소규모 화재 • 6시간~12시간 정전 | 통신두절, 단전, 소규모 화재, 전원장애, 통신서비스 장애, 담당자의 실수 |
| 장애 상황 | 3급 장애 | • 하드웨어나 정보시스템 소프트웨어에 별다른 손상이 없으며, 업무처리가 1시간 정도 중단되는 경우 • 정보시스템 장애시간이 3시간 이상 예상되는 경우 | 하드웨어 장애, 담당자의 실수, 소프트웨어 오류 |
| 파업 |  | • 파업 시 핵심 전산 업무 종사자의 근무지 이탈에 따른 정보처리시스템의 마비 | 노사간 갈등 |

  - 장애상황시에는 ‘제4장 정보시스템 장애 대응’을 수행한다.

  - 재해상황시에는 ‘제5장 재해복구 계획 및 시행’에 따른다.

제 4 장 정보시스템 장애 대응

- 장애상황 대응

  - 비상상황 기준 ‘3급 장애’에 해당하는 정보시스템이나 소프트웨어의 오류장애가 발생한 경우에 적용한다.

  - 장애가 발생하면 업무의 중단이 없도록 신속히 장애에 대응한다.

장애의 개념

  - 사고(Incident) : 서비스 품질 훼손이나 중단을 유발하거나 가능성이 있는 예상치 못한 사건

  - 문제(Problem) : 미지의 근본 원인으로 인해 하나 이상의 사고(Incident)가 발생하는 상황

  - 알려진 오류(Known Error) : 원인이 알려져 있으며 임시 보완책도 마련된 문제(Problem)

장애의 분류

  - 다음 각 호의 장애는 기술적 기준에 따른 장애로 분류한다.

    - 서버 장애

      - 서버 및 디스크의 물리적인 결함 발생

      - 운영체제(OS)의 논리적 오류로 해당 정보시스템 정지 상태

      - 과다한 사용량으로 인해 정상적인 서비스 제공이 불가한 상태

    - 네트워크 통신 장애

      - 각종 네트워크 장비의 물리적인 결함으로 인한 WAN, LAN 접속 단절

      - 회선제공자의 선로 이상으로 대외 네트워크 연결 단절

      - 각종 네트워크 장비의 논리적인 결함으로 정상적인 서비스 제공 불가

      - 과다한 사용량으로 인해 정상적인 서비스 제공이 불가한 상태

    - 어플리케이션 장애

      - 소프트웨어의 오류 발생으로 서비스가 정지되거나 불안정해진 상태

      - 소프트웨어의 오류로 인해 원하는 결과값이 잘못 산출된 상태

    - 기반시설 장애

      - 정전, 단수, 설비 장애(항온항습, 공기정화시설, 통신시설, 발전기, 공조기등), 건물 또는 그 부속 설비의 손상

  - 대내외 사용자가 이용하는 서비스에 대한 장애는 서비스 장애로 분류한다.

    - ‘대외 서비스 장애’는 회사가 대외적으로 제공하는 각종 전산서비스에 장애가 발생한 경우를 말한다.

    - ‘사내 서비스 장애’는 대외 서비스와는 상관없는 회사 내부에서만 사용하는 서비스에서 발생하는 장애를 말한다. 계열사가 공동으로 사용하는 업무 서비스는 사내 서비스 장애로 구분한다.

장애 등급

  - 장애는 아래 표와 같은 기준을 참고하여 등급을 분류한다.

| 장애등급 | 장애결정기준 |
| --- | --- |
| A 등급 | • 회사 전체 서비스의 장애 발생 • 중요업무의 중단으로 고객에게 금전적인 손실을 끼칠 수 있는 장애 발생 |
| B 등급 | • 다수의 서비스 동시 장애 발생 • A등급보다는 낮으나 시급히 처리되지 않으면 심각한 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 • 금전적인 손실은 없으나 고객에게 큰 불편을 줄 수 있는 장애 발생 |
| C 등급 | • 단일 서비스에 국한된 장애 • 고객에게 영향이 미미한 내부 장애 |

상황 전파 체계

  - B 등급 이상 장애 발생시 상황 전파 체계를 참고하여 장애 상황을 전파한다.

장애 보고 체계

  - 모든 장애 보고 행위는 비상대응관리자가 주관한다.

  - 장애등급과 장애지속시간의 복합도에 따라, 보고 단계별 시간이 경과하기 전에 아래의 보고대상자 (대상자 이하 담당자를 모두 포함한다)에게 즉시 보고해야 한다.

| 장애등급 보고단계 | A 등급 | B 등급 | C 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장애복구 착수시 | 정보보호최고책임자 | 정보보호관리자 | 정보보호담당자 |
| 최초보고 (30분 초과) | ▷정보보호최고책임자 ▷업무관리자(외주포함) ▷CSO, 현업 팀장 | ▷정보보호관리자 ▷업무관리자(외주포함) ▷관련 현업팀장 | ▷정보보호담당자 ▷업무담당자(외주포함) |
| 1차 경과 보고 (60분 초과) | ▷대표이사 | ▷정보보호최고책임자 ▷CSO | ▷정보보호관리자 ▷관련 현업팀장 |
| 2차 경과 보고 (120분 초과) |  | ▷대표이사 |  |
| 최종 보고 (조치 완료 후) | 최종 수신자 모두 |  |  |

장애 인지와 접수

  - 장애는 여러 모니터링 경로를 구축하여 즉시 발견할 수 있도록 적절한 대책을 수립해야 한다.

    - 장애감지시스템(기타 모니터링 시스템)에 의한 발견

    - 종합상황실 근무자의 발견

    - 정보시스템 운영 또는 소프트웨어 개발 담당자의 발견

    - 해당 서비스에 업무상 관련 있는 자의 발견

    - 외부 업체로부터의 장애접수

    - 기타 임직원의 제보

  - 장애를 발견한 경우 즉시 정보보호담당자에게 그 내용을 통보해야 한다.

  - 장애상황을 접수한 정보보호담당자는 해당 업무관리자와 업무담당자에게 장애상항을 전달하고, 장애 원인을 파악하여 즉시 복구를 시작해야 한다.

  - 장애의 난이도에 따라 즉시 해결조치가 가능한 사소한 장애일 경우 선조치, 후보고할 수 있다.

  - 신속한 복구를 위해 모든 장애상황은 정보보안팀과 업무담당팀 간 서로 공유하고, 협업하여 장애 처리를 수행하여야 한다.

장애 영향 파악과 공지

  - 비상대응관리자는 장애 내용 및 현상을 파악하여 장애의 영향 범위를 판단하고 장애 등급을 결정한다.

  - 장애 내용 파악은 비상대응관리자가 주도적으로 수행해야 하며, 복구 진행 상황 보고 등의 사유로 업무담당자의 장애복구 절차를 지연시키지 않아야 한다.

  - 비상대응관리자는 보고대상자에게 다음 각 호의 장애 상황을 공지한다.

    - 장애발생 시간 및 결정된 장애등급

    - 장애의 추정 원인, 개략적인 복구 예상시간을 산출

    - 장애처리가 완료된 경우 장애처리 최종 완료 공지

  - 공지의 방법은 관리자의 판단에 따라 직접대면, 유선, SMS 문자전송 등 다양한 방법을 사용할 수 있다.

  - 필요한 경우 보고대상자 외의 임직원에게도 장애내용을 공지할 수 있다.

  - 대내외 고객의 장애문의에 대한 1차적인 응대는 정보보호담당자가 담당한다. 세부 상세 보고가 필요할 경우 비상대응관리자가 직접 응대처리 한다.

장애복구 조치

  - 해당 업무담당자는 접수 받은 장애에 대한 정보를 바탕으로 1차 해결을 시도한다.

  - 사전에 정의된 복구 방법 또는 과거의 장애기록을 참조하여 조치 가능한 경우 즉각적인 조치로 장애상황을 해소한다.

  - 하드웨어 손상 등 업무담당자의 조치 수행이 불가능한 장애의 경우, 관련된 유지보수업체 또는 협력업체에 복구지원을 요청한다.

  - 업무담당자는 원인파악 및 복구에 필요한 각종 로그 등을 수집하여 협력업체에게 전달하여 장애복구가 신속하고 정확하게 이루어질 수 있도록 조치한다.

  - 장기적인 장애 예상시, 비상대응관리자는 IT관련자 회의를 소집하여 서비스 백업/복구 계획 또는 재해복구 계획에 따라 복구를 수행할지를 협의하고 절차를 수행한다.

  - 정보보호담당자는 장애 기간 동안 발생할 수 있는 보안 이슈를 식별하여, 해당 이슈에 대한 위험 평가를 수행하고 그 결과에 따라 보안 조치를 수행하여야 한다.

장애 보고

  - 모든 장애 내역은 장애처리를 담당한 업무담당자가 ‘장애조치보고서’를 작성하여 비상대응관리자에게 전달하고, 비상대응관리자는 비상대응책임자에게 보고한 후 보고대상자에게 보고될 수 있도록 한다.

  - 장애 등급이 C등급 이하의 경미한 장애일 경우 비상대응관리자의 판단에 따라 장애조치보고서를 생략할 수 있다.

  - 보고서에는 다음 각 호의 사항을 포함한 상세한 장애 내용을 작성하여야 한다.

    - 관리번호, 발생일시, 조치일시, 총 장애시간(서비스 중단시간), 장애등급, 장애구분, 장애대상, 관련업무

    - 장애명, 장애내용, 업무영향, 장애원인, 조치내용, 향후계획 및 개선사항, 교훈

    - 장애감지팀(소속, 성명, 연락처), 장애조치대응조직(소속, 성명, 연락처)

장애이력 관리

  - 모든 장애보고서는 장애관리대장 등으로 저장하여 조치 이력을 관리한다.

  - 장애 이력 자료는 객관적이고 신뢰성 있는 근본 자료이므로, 장애 원인 및 취약점 분석을 수행하여 동일 장애의 재발을 방지하는 예방활동 수립 및 대응능력 향상에 이용한다.

  - 장애 이력자료는 외부 유출을 방지하기 위한 적절한 보안조치를 적용해야 한다.

- 정기 장애 예방활동

  - 비상대응책임자는 정기적인 장애 예방활동을 수행하는 방안을 수립하여 시행한다.

  - 비상대응관리자는 장애 발생시 마다 기술보고서 또는 장애현상에 대한 시사점등을 정리한 뉴스레터 형식의 보고서를 작성하여 관련 임직원이 숙지하도록 함으로써, 동일한 장애 발생시 신속한 장애처리를 진행할 수 있도록 조치한다.

  - 현재까지 발생한 주요 장애에 대해 발생원인, 조치내용, 예방대책 등에 대해 점검하고 장애관리 프로세스 상의 개선점을 파악하여 최소 년 1회 이상 주기적으로 장애 검토회의를 주최하고 그 내용을 검토한다.

  - 장애 검토회의의 참석범위는 정보보호최고책임자, 정보보호관리자, 정보보호담당자, IT담당 인원(외주인력 포함), 시스템 공급업체의 담당자(필요시)를 포함한다.

  - 장애 발생 및 처리에 대한 모의 훈련을 년 1회 이상 주기적으로 시행한다. 이는 ‘재해복구훈련’ 결과로 갈음할 수 있다.

  - 모의 훈련의 결과를 반영하여 ‘업무 매뉴얼’과 ‘비상대책_시나리오’를 최신으로 관리하여야 한다.

제 5 장 재해복구 계획 및 시행

비상대책반 구성

  - 회사는 비상시에 대응하기 위한 비상대책반을 다음 표와 같이 구성한다.

| 구분 | 역할 |
| --- | --- |
| 비상대응책임자 (정보보호최고책임자) | • 비상대응 및 복구를 총괄 • 비상 계획을 선포하고, 비상 대책반 구성원에게 업무를 지시하고 필요한 경우 업무를 조정 (단, 파업 시 노사간 합의한 최소한의 비상 지원인력 3명 확보 운영 및 외부 유지보수 인원 가동) • 각 업무복구 팀 간 갈등 발생 시 조정 역할을 담당 • 평상 시 비상대책 문서, 테스트 등을 점검 • 비상대책 실시 상황 및 결과를 공유 |
| 비상대응관리자 (정보보호관리자) | • 비상상황 발생 시 각 업무기능의 복구를 총괄적으로 담당 • 비상대응책임자의 비상사태 선포에 따라 비상계획 개시 선언 |
| 정보시스템 담당자 (서버, 네트워크, 응용 프로그램 등) | • 정보시스템과 네트워크의 복구를 담당한다. • 응용프로그램 및 정보보호시스템의 복구를 담당한다. |
| 정보보호담당자 | • 비상대응 및 복구 시 민감한 정보에 보안성 확보 • 정보보호시스템 복구 및 운용 |

재해복구계획의 수립

  - 비상대응책임자는 비상상황 발생 시 업무 연속성을 확보하기 위해 재해복구계획을 수립하여야 한다.

  - 재해복구계획 수립을 위해 다음 각 호와 같이 업무영향 분석을 수행한다.

    - 주요 업무 프로세스를 분석하여, 각 프로세스의 재해 발생 가능성과 재해 발생 시의 업무 중단 지속 시간을 검토한다.

    - 각 업무 프로세스의 중요도 및 복구 우선 순위를 결정한다.

    - 업무영향분석의 결과에 따라 주요 복구 대상 및 복구목표시간을 설정한다.

    - 업무영향분석을 위한 세부사항은 아래 표를 참조한다.

| 단계 | 세부단계 |
| --- | --- |
| 자산식별 | 1. 핵심 업무목적 정의 및 식별 2. 핵심 업무의 중요 성공요소를 도출 3. 도출된 중요 성공요소를 지원하는 핵심 업무프로세스를 식별 4. 핵심 업무 프로세스를 수행하기 위해 사용되는 자산을 식별 |
| 재해위협 식별 | • 식별된 자산에 대해서 발생 가능한 다음과 같은 위협(재해 상황)을 식별 - 자연적 : 화재, 홍수, 지진 등과 같이 자연적으로 발생되는 위협 - 인적 : 파업, 태업, 담당자 사고 등 인적 자원에 의해서 발생한 위협 - 기술적 : 하드웨어, 소프트웨어, 전력, 통신망 등의 장애로 발생하는 위협 |
| 재해영향 분석 | 1. 식별된 위협이 발생되었을 경우 정보자산에 미치는 영향을 분석 2. 전산실에 미치는 손실, 인력에 미치는 손실 3. 중요 문서에 미치는 손실, 정보시스템에 미치는 손실 4. 정보 서비스의 손실, 조직 이미지에 미치는 손실 |
| 손실비용 산정 | • 분석된 핵심 프로세스와 핵심 프로세스를 지원하는 자산을 바탕으로 식별된 재해가 발생할 경우의 손실비용을 계산 - 전산실 파괴 시 재구축 비용, 장비파괴 시 장비 대체 비용 - 소프트웨어 대체 비용, 손실된 데이터 복구비용 - 정보서비스 중단으로 인한 손해배상 비용 - 조직의 신뢰성 손상으로 인한 손실 비용 - 복구를 위한 외주 인원에게 지급되는 비용 - 법적인 손해배상 및 벌금 |
| 재해복구 목표 설정 | • 위 단계의 분석결과를 종합하여 다음의 사항을 정의한다. - 재해 시 각 핵심 프로세스(업무)별 목표복구시간 (RTO: Recovery Time Objective) - 재해 시 각 프로세스 별 데이터 목표복구시점 (RPO: Recovery Point Objective) - 핵심 프로세스(업무)의 복구 우선순위 - 핵심 프로세스를 목표복구시간 내에 복구하기 위해 필요한 자원 - DR센터 구축이 필요한 업무 프로세스 |

  - 업무영향분석에 따라 설정된 복구 우선순위와 목표시간을 달성하기 위해 구체적인 복구 계획을 수립한다.

  - 복구 대상 프로세스를 일상적인 업무와 IT 자원을 이용하는 업무로 분리한다.

  - IT 자원을 이용하는 업무의 주요 IT 자원을 선별한다. 이 때 해당 프로세스의 핵심 IT 자원 뿐만 아니라 업무를 수행하는데 필요한 연관 시스템도 포함해야 한다. 일반적으로 주요 IT 자원에는 데이터베이스, 서버, 스토리지, 소프트웨어 프로그램, 네트워크 장비 등이 포함된다.

  - 업무영향분석의 결과로 나온 주요 복구 대상과 복구목표시간에 따라 주요 IT 자원의 복구 우선 순위와 복구목표시간을 분석한다.

  - 주요 IT 자원 별로 재해 발생 시 발생할 수 있는 피해 영향을 파악하고, 해당 시스템의 중단으로 인한 연관 시스템 및 관련 서비스의 피해와 장애 파급 효과를 분석한다.

  - 재해 발생 시 주요 업무 프로세스를 목표복구시간 내에 복구하기 위해 주요 IT 자원을 어떤 방법으로 복구할 지에 대한 구체적인 계획을 수립한다.

- 재해복구 목표

  - 재해복구의 범위 및 대상 서비스는 ‘업무연속성 관리 및 백업 운영 매뉴얼’에 따른다.

재해복구센터 선정

  - 재해복구센터는 다음 각 호의 요건을 고려하여 선정하여야 한다.

    - 전원, 네트워크 서비스 등 주요 자원의 공급이 동시에 중단되지 않아야 함

    - 홍수, 화재 등 자연 재해와 테러의 같은 영향권에 들지 않아야 함

    - 운영 인력의 가용성과 교통 편의성을 고려해야 함

    - 기반 설비 및 운영 조직의 구축 비용과 관리용이성 고려해야 함

    - 필요한 장비를 모두 수용할 수 있는 충분한 공간 확보하여야 함

    - 외부인 통제와 물리적 보안 유지가 용이해야 함

    - 향후 재해복구 대상의 추가 가능성을 고려하여 확장성이 있어야 함

    - 기반 설비 및 IT 장비의 하중과 물리적 내구성을 고려해야 함

    - 재해복구센터 운영에 충분한 네트워크 대역폭과 안정성 확보

- 재해복구 운영조직 구성

  - 재해 발생 시 빠른 시간에 대응할 수 있도록 평상 시에 재해복구 운영조직을 구성하여 구성원들이 각자의 역할을 인지하도록 한다.

  - 재해복구 운영조직에는 비상대응책임자와 관리자, 각 부분별 복구 담당자가 포함되도록 한다.

- 재해복구 수행

  - 재해복구에 대한 상세한 조직/활동/절차는 ‘재해복구(DR) 매뉴얼’을 따른다.

재해복구 훈련계획 수립

  - 비상대응책임자는 재해복구계획이 적절하게 작동하는 지를 검토하기 위하여 년 1회 이상 모의훈련을 실시한다.

  - 모의 훈련은 사전에 공지하여 담당자들이 당황하지 않도록 할 수도 있고, 사전 공지 없이 실시하여 실제 재해 발생 상황에 대비하는 효과를 얻을 수도 있다.

  - 비상대응책임자는 발생 가능성이 있는 재해가 발생했을 때를 대비하기 위한 모의 시나리오를 작성한다.

  - 재해복구 시나리오에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

    - 재해 유형, 재해에 의해 중단되는 서비스, 서비스 중단 시간

    - 재해복구에 투입될 인력과 조직 구성

    - 재해복구 활동을 진행할 세부 절차와 시간표

  - 재해복구훈련 모의훈련은 다음 표를 참고하여 상황에 따라 적절한 방식을 선정한다.

| 단계 | 세부단계 |
| --- | --- |
| 도상훈련 (Tabletop Exercise) | • 특정 재해 상황이 발생하였을 경우 각 담당자 별 행동 • 절차 및 복구절차에 대해 대화를 통해 확인하는 방식 |
| 리허설 (Walk through) | • 실제로 비상연락체계 등을 전화로 확인하며, 재해복구센터의 시설이 적절한지 방문확인하고, 재해복구를 위해 사용되는 백업데이터 등을 확인하는 방식 |
| Role Play | • 발생 가능한 재해 상황을 구체적으로 가상하여 세부적인 훈련 시나리오를 작성하여 재해복구계획을 테스트 • 재해발생 시점에서부터 확대상황을 시간 별로 시나리오에 반영하여 각 담당자가 재해복구계획에 의해 백업데이터 및 재해복구센터를 통해 재해복구를 실제로 수행하는 방식 |
| 재난훈련 | 실제 운영시스템에 장애상황을 발생시켜 재해복구계획을 테스트하는 방식으로 지속적인 “Role Play” 훈련 후에 수행하는 훈련방식 |

재해복구훈련 수행

  - 비상대응책임자는 작성된 모의훈련시나리오에 따라 훈련을 실시하여 다음 각 호의 사항을 확인한다.

    - 모의 시나리오대로 실제 복구 활동이 진행되었는지 여부

    - 전체적인 시간계획 준수 및 단위 별 시간소요 준수 여부

    - 재해를 인지하고 상위 관리자에게 보고하는 절차 준수

    - 비상연락망에 의해 소집 활동 준수

    - 각 분야별 담당자가 복구절차에 따른 임무 숙지도

    - 구성원 별 역할준수 여부

    - 외부 복구지원인력 및 대외기관과의 유기적인 협력관계 여부

    - 복구 시간 단축을 위한 재해복구 절차 개선 여부

  - 비상대응책임자는 재해복구훈련 결과를 반영하여 다음 각 호와 같이 재해복구계획을 유지ㆍ관리한다.

    - 재해복구계획서는 항상 최신의 상태로 유지관리

    - 훈련 이후 기존 재해복구계획서와 상충되는 부분이 발생할 경우 협의 보완

    - 정보보호관리자는 모의훈련 시행 후 훈련결과를 검토하여 문서화하고 취약한 부분에 대해 중점적 보완

    - 변경사유 발생(자원변경, 시스템 환경ㆍ구성 변경, 모의훈련결과 반영)시 즉시 재해 복구 계획에 반영

    - 개정된 ‘재해복구(DR) 매뉴얼’ 배포와 교육

부    칙

- 예외적용

  - 다음 각 호에 해당하는 경우에는 본 지침에서 명시한 내용일지라도 정보보호최고책임자의 승인을 받아 예외 취급할 수 있다.

    - 기술 환경의 변화로 적용이 불가능할 경우

    - 기술적ㆍ관리적 필요에 따라 지침의 적용을 보류할 긴급한 사유가 있을 경우

    - 기타 재해 등 불가항력적인 상황일 경우

지침의 적용 지연

본 지침 ‘제5장 재해복구 계획 및 시행’에 대한 사항은 재해복구센터 운영 이후에 적용하는 것으로 한다.

재해복구센터 운영 및 해당 장 적용 시점은 ‘2022. 11. 01’ 기준으로 하되, 최종 적용시점은 정보보호최고책임자가 변경할 수 있다.

재해복구센터 운영 전 비상대응상황 발생에 대응하여 정보보호최고책임자는 ‘백업/복구’ 및 ‘장애대응’에 대한 사항을 충실히 숙지하고 이행할 수 있도록 관리하여야 한다.

- 시행일

본 지침은 공포한 날부터 시행한다.